## 目录
标段 | 类别 | 参考名称 | 层次 | 单位 | 2年参考用量 | 参考单价（元） | 2年参考总金额（万元）
1 | 粪钙卫蛋白试剂 | 粪钙卫蛋白试剂 | 国产 | T | 1000 | 40 | 4
说明： 1.标段1需提供配套设备。

## 配套设备要求
标段1技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 方法学：采用胶体金法
2 | 特异性：分别用浓度为1mg/ml猪血红蛋白，1mg/ml牛血红蛋白，500μg/ ml人血红蛋白，1mg/ml牛转铁蛋白，100μg/ ml人转铁蛋白，100μg/ ml人乳铁蛋白，1mg/ml牛乳转铁蛋白检测，结果应全部为阴性
3 | 重复性：取同一批号的钙卫蛋白检测试纸10支，以浓度为1000ng/ml的钙卫蛋白进行检测，检测结果应一致
4 | 仪器要求：提供配套并能自动读取结果的仪器
5 | 采集杯：提供仪器配套采集杯
6 | 通讯与条码：具备双向LIS功能，主机内置条码扫描仪
7 | 比对：提供一年一次定期室间比对服务
8 | 质控：提供适量质控品用于抽检试剂合格情况
9 | 中标方负责该设备连LIS的所有连接及接口费用,每年提供不少于3次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单