绍兴市中医院2025~2026年度污染源在线监测

运维技术服务询价（议价）公告

一、项目概况：根据绍兴市生态环境局越城分局对医院现有污染源在线监测系统的运行管理要求，医院就PH因子在线监测系统的维护管理进行托管，欢迎具有相应产品、服务经营资质及具有履行服务能力的供应商参加该项目招标活动，有关事项公告如下：

- 项目名称：2025~2026年度污染源在线监测运维技术服务询价（议价）公告

- 项目预算：3.6万/2年。

- 采购方式：议价。

- 付款方式:每一年结束后接到中标方有效票据后15个工作日支付上一年度的服务费，以此类推。

- 技术参数：1）应符合环保行政管理部门关于污染源自动监控设施运行管理的规定和要求，对系统的运行、维护和管理；2）根据越城区生态环境保护局认可的运行方案及《浙江省污染源在线监控系统运行规范（试行）》的运行要求，对该系统进行定期的维护、清洗、标定、维修等工作，以确保系统的正常有效运行，并确保有足够的有效监测数据上传至环保行政管理部门；3）对系统进行操作、维修、保养、更换试剂、更换易耗配件、更换正常损坏件等，若系统仪器出现故障，乙方须在接到报修通知之时起3小时内响应并保证在48小时内恢复正常运行。若设备损坏严重且无法当场修复的，应及时将该设备返厂进行维修直至系统按规定时间恢复正常运转，协助做好区环保部门的同意。设施维修停用期间，原则上采用人工采样方式报送数据，数据上报的要求应依据环保行政管理部门的相应管理办法执行。

- 注意事项：

- 售后服务要求（质量保证）：1）在接手该套监测系统的运营维护管理后，因该套监测系统运行不正常引起的所有（环保）责任都由中标方负责。因不可抗力、招标人（包括第三人）的人为损坏，中标方可不承担故障维修和仪器准确度的责任和费用。因招标人超标排放而导致监测数据异常的责任与乙方无关；2）应根据省环保厅的运行维护要求保证系统稳定、正常运行，保证监测数据稳定上传，保证环保部门获取的监测数据完整率和数据准确率达到相应要求；3）当发现排放监测数据超标时应及时通知招标人，共同分析寻找监测数据超标原因，分清责任，解决问题，并同时报告当地环保监察部门。

二、投标人资格：

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；

2.不接受联合体投标；

3、本项目的特定资格要求：具有符合本项目能力；

4、法定代表人本人投标的，提供本人身份证明；法定代表人委托代理人投标的，提供法定代表人授权委托书加盖法人个人章及企业公章，以及委托代理人的身份证。

三、报名的供应商须提供下列资料：

1.介绍信或授权委托书原件（加盖公章）；

2.营业执照复印件（加盖公章）；

3.委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

四、报名时间、地点及联系人

1.采购人信息

名    称：绍兴市中医院

地    址：绍兴市越城区人民中路641号

联系电话：（0575）89107028

项目联系人（询问）：李 庆 伟

- 报名时间：截止至2024年12月26日下午14:30，报名时段每天上午8:00至12:00，下午14:00至17:00。

3.报名地点：绍兴市中医院3号室二楼（总务科）

五、投标截止时间、投标地点

1.投标截止时间2024年12月26日下午14:30。

2.投标地点：绍兴市中医院2号楼二楼评标室

六、开标时间及地点

1.开标时间2024年12月26日下午14:30。

2.开标地点：绍兴市中医院2号楼二楼评标室

七、评标方法：议价投标人或实质性响应招标文件的投标人有两家及两家以上时，综合考虑该采购项目的公司报价、采购成本和产品可靠性、先进性等因素确定供应商；只有一家时，采用单一来源采购方式确定供应商。（超过最高限价作无效标处理）

八、投标文件组成内容(投标文件一式三份)

1.法定代表人授权委托书 …………………………………………（页码）

2.法定代表人及其委托代理人的身份证（复印件）………………………（页码）

3.法定代表人身份证明书……………………………………………………（页码）

4.营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件………………（页码）

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………………（页码）

6.重大违法记录的声明 ………………………………………………………（页码）

7.廉政承诺书 ………………………………………………………………（页码）

8.供应商认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

9.供应商提供2021年1月1日以来完成同类项目销售合同的复印件（三例如有）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，否则作无效投标处理。

2.采购人不接受有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，作无效投标处理。

3.供应商须按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

5.开表一览表中在小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

总报价书（开标一览表）（格式）

| 标段 | 项目名称 | 预算金额（元） | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴市中医院2025~2026年度污染源在线监测运维技术服务项目 | 3.6万元/2年 |  |
| 投标总价（人民币） |  | 大写： 元 |  |

注意事项：

1.投标金额不能高于预算金额。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：       年     月     日