附件：

绍兴市中医院2025~2026年度污染源在线监测

运维技术服务项目

一、 工作内容

1、应符合环保行政管理部门关于污染源自动监控设施运行管理的规定和要求，对系统的运行、维护和管理，

2、根据越城区生态环境保护局认可的运行方案及《浙江省污染源在线监控系统运行规范（试行）》的运行要求，对该系统进行定期的维护、清洗、标定、维修等工作，以确保系统的正常有效运行，并确保有足够的有效监测数据上传至环保行政管理部门。

3、对系统进行操作、维修、保养、更换试剂、更换易耗配件、更换正常损坏件等，若系统仪器出现故障，乙方须在接到报修通知之时起3小时内响应并保证在48小时内恢复正常运行。若设备损坏严重且无法当场修复的，应及时将该设备返厂进行维修直至系统按规定时间恢复正常运转，协助做好区环保部门的同意。设施维修停用期间，原则上采用人工采样方式报送数据，数据上报的要求应依据环保行政管理部门的相应管理办法执行。

二、质量保证

1、在接手该套监测系统的运营维护管理后，因该套监测系统运行不正常引起的所有（环保）责任都由中标方负责。因不可抗力、招标人（包括第三人）的人为损坏，中标方可不承担故障维修和仪器准确度的责任和费用。因招标人超标排放而导致监测数据异常的责任与乙方无关。

2、应根据省环保厅的运行维护要求保证系统稳定、正常运行，保证监测数据稳定上传，保证环保部门获取的监测数据完整率和数据准确率达到相应要求。

3、当发现排放监测数据超标时应及时通知招标人，共同分析寻找监测数据超标原因，分清责任，解决问题，并同时报告当地环保监察部门。

三、违约责任 在合同中明确。