### 浙江翔实建设项目管理有限公司关于绍兴市中医院银质针导热巡检仪、多功能麻精药品智能复合柜采购项目的更正公告

**一、项目基本情况**

原公告的采购项目编号：ZJXSC-2024-339

原公告的采购项目名称：绍兴市中医院银质针导热巡检仪、多功能麻精药品智能复合柜采购项目

首次公告日期：2024年12月02日

**二、更正信息**

更正事项：采购公告,采购文件

更正内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 提交投标文件截止时间、开标时间 | 2024年12月23日9点00分00秒（北京时间） | 2025年1月7日9点00分00秒（北京时间） |
| 2 | 02标多功能麻精药品智能复合柜参数▲3.1.1.19 | 温控管理：配置一层温控抽屉，采用无霜风冷精确温控技术，温度范围2-20℃可调。温控抽屉由≥6个智能温控储位组成，每个储位容量≥1.0L，可存放药品种类≥6种（提供整机实物照片） | 温控管理：配置一层温控抽屉，温度范围2-20℃可调。温控抽屉由≥6个智能温控储位组成，每个储位容量≥1.0L，可存放药品种类≥6种（提供整机实物照片） |
| 3 | 02标多功能麻精药品智能复合柜3.1.1.22 | 柜内配有电子标签控制器，保证柜内电子标签数据快速安全稳定交互（需提供CE、FCC、ETL等认证证书） | 柜内配有电子标签控制器 |

更正日期：2024年12月20日

**三、其他补充事宜**

**四、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名    称：绍兴市中医院

地    址：绍兴市人民中路641号

传    真：

项目联系人（询问）：沈勇

项目联系方式（询问）：0575-89107189

质疑联系人：周琴华

质疑联系方式：13867560916

2.采购代理机构信息

名    称：浙江翔实建设项目管理有限公司

地    址：绍兴市越城区阳明北路692号

传    真：/

项目联系人（询问）：娄佳琴

项目联系方式（询问）：0575-88979683/13376873230

质疑联系人：孙莉

质疑联系方式：0575-88976639

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：绍兴市财政局

地    址：绍兴市越城区凤林西路151号

传    真：/

监督投诉电话：0575-85209806