## 采购目录
医用试剂（第一批）采购目录
标段1 血库检测试剂
序号 | 名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（万元）
1 | AB0正反血型定型检测试剂卡 | 国产 |  | T | 11 | 35000 | 385000 | 47.2
2 | Rh系统血型定型试剂卡 | 国产 |  | T | 13 | 3000 | 39000
3 | 抗人球蛋白(抗IgG+C3D)检测 | 国产 |  | T | 16 | 1000 | 16000
4 | 不规则抗体检测卡 | 国产 |  | T | 16 | 1000 | 16000
5 | 交叉配血卡 | 国产 |  | T | 16 | 1000 | 16000
标段2 临检常规试剂
序号 | 名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（万元）
1 | 大便隐血(OB) 试剂 | 国产 |  | T | 0.7 | 7200 | 5040 | 2.1
2 | 瑞氏一姬姆萨染色液 | 国产 |  | ml | 0.3 | 3000 | 900
3 | 网织红细胞染色液 | 国产 |  | ml | 2.1 | 100 | 210
4 | A群轮状病毒检测试剂 | 国产 |  | T | 7.8 | 800 | 6240
5 | 人绒毛促性腺激素(HGG)检测试纸 | 国产 |  | T | 0.6 | 8000 | 4800
6 | 一次性使用微量采血吸管 | 国产 | 100ul | 支 | 0.2 | 15000 | 3000
7 | 一次性使用微量采血吸管 | 国产 | 20ul | 支 | 0.15 | 200 | 30
标段3 急诊生化试剂
序号 | 名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（万元）
1 | α-淀粉酶测定试剂 | 国产 |  | T | 1.65 | 10000 | 16500 | 10.7
2 | 肌酸激酶同工酶测定试剂 | 国产 |  | T | 4.28 | 20000 | 85600
3 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂 | 国产 |  | T | 0.89 | 5760 | 5126.4
标段4 尿液自动化检测试剂
序号 | 名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（万元）
1 | 有形成分分析聚焦液 | 国产 |  | ml | 4.5 | 6000 | 27000 | 75.4
2 | 尿液分析用层流液(各种规格） | 国产 |  | L | 417.7 | 1200 | 501240
3 | 清洗液Ⅰ | 国产 |  | ml | 0.74 | 12000 | 8880
4 | 清洗液Ⅱ | 国产 |  | ml | 0.74 | 82000 | 60680
5 | 尿液分析试纸条 | 国产 |  | 条 | 1.3 | 120000 | 156000
标段5 细菌性阴道病联合检测试剂
序号 | 名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（万元）
1 | 细菌性阴道病联合检测试剂 | 国产 |  | T | 20 | 16000 | 320000 | 32
标段6 过敏原IgE抗体检测试剂
序号 | 名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（万元）
1 | 过敏原特异性 IgE抗体检测试剂 | 国产 |  | T | 115 | 2800 | 322000 | 32.2
标段7 凝血检测试剂
序号 | 名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（万元）
1 | D-二聚体定量测定试剂 | 进口 |  | ml | 142.6 | 16000 | 2281600 | 297.9
2 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂 | 进口 |  | ml | 14.5 | 5000 | 72500
3 | 凝血酶时间测定试剂 | 进口 |  | ml | 8.5 | 9000 | 76500
4 | 凝血酶原时间测定试剂 | 进口 |  | ml | 11.5 | 9000 | 103500
5 | 纤维蛋白原测定试剂 | 进口 |  | ml | 45 | 5000 | 225000
6 | 纤维蛋白(原)降解产物测定试剂 | 国产 |  | ml | 27.5 | 8000 | 220000
标段8 血栓弹力图检测试剂
序号 | 名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（万元）
1 | 血栓弹力图高岭土检测试剂 | 国产 |  | T | 50 | 8000 | 400000 | 40
标段9 自身免疫病检测试剂
序号 | 名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（万元）
1 | 抗核抗体（IgG）检测试剂盒≥15项（印迹法） | 国产 |  | T | 100 | 10000 | 1000000 | 120.2
2 | 自身免疫性血管炎抗体谱≥3项（印迹法） | 国产 |  | T | 55 | 300 | 16500
3 | 自身免疫性肝病抗体谱≥6项（印迹法） | 国产 |  | T | 55 | 300 | 16500
4 | 抗核抗体IgG（间接免疫荧光法） | 国产 |  | T | 15 | 10000 | 150000
5 | 抗双链DNA抗体IgG（间接免疫荧光法） | 国产 |  | T | 12 | 400 | 4800
6 | 抗线粒体抗体-抗平滑肌抗体-抗胃壁细胞抗体IgG（间接免疫荧光法） | 国产 |  | T | 15 | 460 | 6900
7 | 抗中性粒细胞胞浆抗体IgG（乙醇固定）（间接免疫荧光法） | 国产 |  | T | 18 | 200 | 3600
8 | 抗中性粒细胞胞浆抗体IgG(福尔马林固定)（间接免疫荧光法） | 国产 |  | T | 18 | 200 | 3600
标段10 急诊免疫试剂
序号 | 名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（万元）
1 | 肌钙蛋白 I/肌红蛋白检测试剂 | 国产 |  | T | 50 | 500 | 25000 | 5.1
2 | B型钠脲肽检测试剂 | 国产 |  | T | 52 | 500 | 26000
说明： 1.层次中标注进口，指允许进口产品参加申报； 2.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品(产品规格仅供参考)，不得缺项； 3.各标段需包含所有相关质控品、校准品、定标液、样品杯等配套耗材，以保证临床使用，双向通讯，每年不少于一次的校准及耗材均包含在投标报价中，不单独报价； 4.标段1需提供配套设备，提供原厂反定细胞、筛检细胞、质控品，双向通讯，每年不少于一次的校准及耗材； 5.标段4需提供配套仪器3台，其中1台为急诊使用； 6.标段7需提供配套仪器2台，且须联机为流水线； 7.标段5、6、8、9、10均需提供配套设备。

## 主要技术参数要求
标段1 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
★1 | 机型要求：提供全自动血型仪，试剂、仪器同一生产企业，提供证明资料
2 | 仪器要求：全自动完成血型试验的上卡、打孔、加样、孵育、离心、判读等实验过程
3 | 检测项目：ABO、Rh（D）血型定型检测；ABO、Rh（D）血型抗原检测；Rh血型抗原检测；不规则抗体筛查；交叉配血等
▲4 | 实验载体：≥6孔微柱凝胶卡，正反定血型含阴性对照孔，以注册证为准
5 | 测试速度：ABO正反定型每小时≥70张卡
6 | 设备结构：抓手和加样模块为两个独立机械臂，可以同时加样和转卡
7 | 标本位：流水线式运行，可同时放置≥140个样本，使用原始管上机，支持9mm~12mm试管
8 | 试剂位：≥12个自动混匀试剂位，采用偏心摇匀设计、2个稀释液位置
9 | 条码扫描：具备条形码扫描功能，可以扫描样本、试剂和微柱凝胶卡的信息
▲10 | 加样原理：采用气动置换原理吸样
11 | 加样臂：1个加样臂，4个加样通道，具有液面探测功能、失针检测、凝块检测、气泡检测功能
12 | 交叉污染：采用一次性TIP头，可溯源，上机前扫描条码信息，避免交叉污染
13 | 机械手：1个机械手臂，用于转移凝胶柱卡，无需旋转即可完成所有的转卡工作，断电不掉卡
14 | 离心机：≥2台独立离心机，转速≤3000r/min
15 | 试剂卡容量：可放置≥96张试剂卡
16 | 判读模块：CMOS及背光源组成，实验结果自动判读出报告
17 | 运行模块：支持标本、试剂、血型卡持续加载，循环进样
▲18 | 拓展空间：模块化仪器，可组装拼接含多台血型仪，前处理流水线，提供证明资料
标段2 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 具有符合国家要求的注册证及产品合格证
标段3 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
★1 | 适用我院在用仪器:急诊生化仪西门子xpandplus
标段4 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 检测功能：一台仪器同时具备尿干化学及尿有形成分的检测功能
▲2 | 测试原理：有形成分采用流式图像技术；干化学采用多波长光电比色法
3 | 检测项目：干化学检测参数≥14项，尿有形成分自动识别≥22项，具备浊度、颜色、比重、电导率、渗透压检测功能
▲4 | 干化学试纸：可抗VC干扰，VC项目灵活选择，试纸条室温保存有效期≥2年
5 | 样本处理：无需离心无需染色
6 | 报告方式：报告单可同时打印干化学及尿有形成分检测结果，并可显示有形成分真实图像
★7 | 室间质评：具备国家及省内室间质评独立分组，提供证明材料
▲8 | 质控品：提供经NMPA注册的与使用仪器同品牌的原厂配套的高、中、低三个水平质控品，可用于干化学和尿沉渣质控，提供原厂注册证复印件
标段5 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
★1 | 显微镜镜检平台：配置荧光显微镜，可进行明暗视野扫描，实现湿片镜检与荧光双检测
▲2 | 显微镜要求：显微镜配置需高倍镜（40×）和低倍镜（10×）并存，实现自动对焦、自动切换高低倍镜，选择清晰点进行拍照并录制滴虫动态视频后上传，视频≥20个以上；内置显微系统，CCD数字图像成像系统，采用深度学习技术和多层多点融合聚焦技术，保证图片清晰，避免故障
▲3 | 形态学检测：形态学检测：一机三测，一次性完成湿片镜检、荧光镜检和检测功能学检测项目，也还可灵活选择检测内容。镜检项目至少包括红细胞、白细胞、上皮细胞 、线索细胞、明暗视野真菌（孢子、芽生孢子、菌丝）、滴虫、清洁度、AV评分、Nugent 评分等，可进行阴道微生态评价
▲4 | 功能学检测：检测项目至少包括 pH 值、过氧化氢检测、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、N-乙酰氨基葡萄糖苷酶
5 | 吸样加样装置：采用一次性TIP头，具有防止管道堵塞功能，不与样本直接接触，避免交叉污染
6 | 染色方式：采用自动双染色方式对样本进行染色，更易于分辨识别细胞形态，真菌荧光染色可对样本中真菌进行特异性着色，提高检出率
7 | 废弃物处置：自动推出计数板和检测卡至废弃槽，废弃槽具有满载报警功能
8 | 流程监控：可实时监测每一个标本的检测过程
9 | 自动提醒功能：仪器运行前自动提醒加载计数板和检测卡
10 | 样本处理：完全地模拟人工镜检的原理，采用一次性计数板实现自动加样混合至内腔，完成自动制片，自动成像、自动上传图像、自动判读检测结果
▲11 | 检测方式：全自动一体机，多模式可选（干化学、有形成分、全部模式），一次可进样量≥ 60 个样本，批量检测速度≥50 个标本/小时，可不停机装载
12 | 图像获取方式：通过大数据、人工智能算法或图像特征提取原理对拍摄到的全部粒子进行自动识别，对镜检结果自动判读
13 | 自动温育：为保证温育效率，同时温育贮藏≥50个测试，恒温37度±1度
标段6 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 检测原理：免疫印迹法
▲2 | 检测系统：免疫印迹仪和试剂需为同一品牌
▲3 | 孵育：采用一次性单个膜条固定卡槽，单个膜条单个孵育槽
4 | 反应：单人份检测血清反应体积≤50μL，且污染携带率≤1%
5 | 检测量：仪器检测通量≥60条
6 | 判读：具备自动判读功能，≥200万像素CCD高速自动成像系统，整板判读时间≤2min
7 | 干燥：具备膜条自动干燥功能
8 | 加样系统：具备独立的加样系统和试剂分液系统功能；液体分配通道≥10条，洗涤通道与酶联物体通道≥3条
9 | 样本系统：具备自动样本条码识别、自动加样功能且自动进样样本位≥50个
10 | 交叉反应：试剂需包被总IgE和CCD条带
11 | 试剂效期：试剂有效期≥18个月，且开封有效期≥1个月
12 | 检测项目：检测项目需包含水果和干果组合，且检测项目屋尘螨和粉尘满需分开检测
▲13 | 检测数量：支持≥4种检测项目组合，涵盖≥23种临床常用的过敏原，必须包含但不限于：屋尘螨、粉尘螨、屋尘、猫毛、狗上皮、蟑螂、点青霉/烟曲霉/交链孢霉/分枝孢霉、柳树/杨树/榆树、葎草、艾蒿、豚草、鸡蛋白、蛋黄、牛奶、花生、大豆、牛肉、羊肉、虾、蟹、鳕鱼/龙虾/扇贝、桃/苹果/芒果/荔枝/草莓和腰果/开心果/榛子/杏仁/核桃
标段7 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
▲1 | 检测方法：凝固法、发色底物法、免疫法、凝集法
2 | 检测项目：提供仪器原厂专用配套试剂。包含PT，APTT，Fbg，TT，D-二聚体，外源性因子检测(II，V，VII，X)，内源性因子检测(VIII，IX，XI，XII)，LA，PS，PC等
▲3 | 检测速度：PT≥400个测试/每小时；DD≥200个测试/每小时
4 | 单台检测通道：检测通道≥20个
▲5 | 检测波长：≥5个，340nm/405nm/575nm/660nm/800nm五个检测波长，并且可根据HIL智能监测结果自动调整检测波长
6 | 进样方式：采用全自动进样架方式进样，标配闭盖穿刺进样功能
7 | 样本位：样本位≥100个，轨道式连续进样
8 | 急诊位：提供专用急诊位≥5个，急诊样本可随时插入
9 | 试剂位：试剂位≥45个，其中试剂冷藏位≥40个，冷藏温度≤10℃
10 | 反应杯：单个独立，无需磁珠及参比品。一次放置≥1000个，可自动连续排列
11 | 纤维蛋白原测定方法：PT演算纤维蛋白原、Clauss法实测纤维蛋白原
12 | 样本监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血样本
▲13 | 分析功能：血小板聚集功能分析，混合交叉分析功能，凝固曲线分析功能
14 | 智能化功能：具备自动分析功能，自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能
15 | 溯源体系：具有完整的溯源体系，符合ISO15189质量体系要求，承诺设备安装时提供溯源性报告文件
★16 | 室间质评：具备国家及省内室间质评独立分组，提供证明材料
标段8 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
▲1 | 检测原理：电磁法检测，单机检测通道≥4通道
★2 | 包装：单人份试剂包装
3 | 精密度：ANG、MA变异系数小于10%
4 | 操作平台：PC一体机，无需外接电脑
5 | 条码机：内置扫描条码机，条码机支持一维码、二维码
6 | 数据传输：检验结果的图片、数据可不经过画图等其他软件，一键直接上传LIS系统，实现双向LIS链接
7 | 试剂要求：原厂试剂通过CE认证，质保期≥18个月
8 | 质量要求：配套试剂连续五年以上参加省级室间质评并结果合格，提供证明
▲9 | 设备要求：工控机作为内嵌操作系统的硬件平台
标段9 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
▲1 | 荧光显微镜：1台，适用于检测血清中自身免疫项目荧光标记物,激发光波长范围:460－490nm;LED白光光源，LED衰退提示音：声音报警; 摄像系统：分辨率≥2048x1536 有效像素，1/2"彩色300万CMOS
▲2 | 设备要求：提供配套全自动免疫印迹项目检测的设备
3 | 设备拓展性：同台仪器可开展抗核抗体、自免肝、血管炎等自身免疫膜条项目，检测项目和设备为同一品牌
4 | 检测项目：为保证印迹和荧光结果一致性，标段内项目需为同一品牌
5 | 测试数：单台仪器测试数：≥60测试/盘
▲6 | 膜条设计：独特的一次性单个膜条固定卡槽，单个孵育槽，随取随用
7 | 样本位：单台仪器样本位：≥50人份，支持原始管上机
8 | 重复性：检测结果重复性：CV≤5%，具备液面探测和堵针检测功能
标段10 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
▲1 | 检测项目：一台仪器同时具备hs-cTnI、hs-cTnT、NT-proBNP、D-Dimer、BNP、PCT、IL-6、anti-PLA2R、PGI、PGII、G-17等项目定量检测能力。支持PGI/PGII/G-17、 CK-MB/cTnI/MYO、 PCT/IL-6等联卡检测
2 | 检测原理：全自动免疫荧光分析，支持同时检测项目数量≥9个
3 | 自动化要求：仪器具有自动吸样、自动加样、自动检测、自动抛卡等功能
4 | 样本类型：全血、血清、血浆、尿液
★5 | 上机模式：原管上机，全血闭盖穿刺吸样
6 | 吸样针：吸样针吸样，吸样针自动清洗，携带污染率k≤0.001%
7 | 仪器测试速度：≥90T/h，心肌类所有检测项目检测时间小于10分钟
▲8 | 试剂可常温保存
9 | 测试重复性：CV≤5%
10 | 设备要求：仪器支持自动控温，温度应控制在 23℃±0.5℃，波动不大于±1℃