## 采购目录
标段一 沙眼衣原体核酸检测试剂
序号 | 产品名称 | 层次 | 产品参考规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 2年预算总金额（万元）
1 | 沙眼衣原体核酸检测试剂 | 国产 | 24T/盒 | T | 15 | 3000 | 4.5
标段二 多项呼吸道病原体核酸联合检测试剂
序号 | 产品名称 | 层次 | 产品参考规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 2年预算总金额（万元）
1 | 多项呼吸道病原体核酸联合检测试剂 | 国产 | 50T/盒 | T | 100 | 6000 | 60
说明： 1.各标段需包含所有相关质控品、校准品、定标液、样品杯等配套耗材，以保证临床使用，均包含在投标报价中，不单独报价； 2.标段1和标段2需提供配套提取设备。

## 主要技术参数要求
标段1 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
★1 | 检测技术平台：基于荧光定量 PCR 检测技术，适用于 ABI 7500或7000荧光定量 PCR 仪、SLAN荧光定量 PCR 仪
2 | 检测样本类型：分泌物
▲3 | 灵敏度：最低检测限≤1000 copies/mL，特异性：与解脲支原体、淋球菌、大肠杆菌、表皮葡萄球菌、生殖道支原体等无交叉反应
▲4 | 核酸提取温度：常温；样本提取时间：≤20min；PCR扩增时间：≤90min
5 | 阳性质控和阴性质控：阴性质控品和阳性质控品均参与提取，用于对环境进行监控和PCR检测试剂的质控
▲6 | 试剂盒自带核酸提取试剂
7 | 试剂盒保质期：≥12个月
▲8 | 依据医院检测工作量需求，提供配套36通道及以上提取仪器
标段2 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
★1 | 检测试剂需同一品牌且检测项目≥6项，检测病毒包括但不限于：呼吸道合胞病毒、腺病毒、人偏肺病毒、副流感病毒
2 | 检测技术平台：基于荧光定量PCR检测技术，适用于本院ABI 7500荧光定量PCR仪
3 | 检测样本类型：口咽拭子
▲4 | 内源性内标：有内源性内标，可监控采样、核酸提取和扩增全过程，避免假阴性（必须提供试剂说明书）
5 | 试剂盒反应体系中含有dU-UNG或dU-UDG酶防污染体系，以避免假阳性结果（必须提供试剂说明书）
6 | 灵敏度：最低检测限≤1000 copies/mL，批间精密度 CV：≤5%；批内精密度 CV：≤5%
▲7 | 核酸提取温度：常温；样本提取时间：≤15min；PCR扩增时间：≤90分钟
8 | 阴性质控品和阳性质控品均参与提取，用于对环境进行监控和PCR检测试剂的质控
9 | 核酸模板加样量：≤5ul；反应体系总量：≤25ul
▲10 | 开封后稳定性：稳定性好，冻融≥6次不影响检测效果
11 | 试剂盒保质期：≥12个月
▲12 | 依据医院检测工作量需求，提供配套32通道及以上提取仪器