绍兴市中医院2025年度油烟管道清洗项目

询价（议价）公告

- 项目概况：绍兴市中医院油烟管道清洗项目，欢迎具有相应产品、服务经营资质及具有履行服务能力的供应商参加该项目招标活动，有关事项公告如下：

1、项目名称：绍兴市中医院2025年油烟管道清洗项目

- 2、项目预算：上限价49600元。清洗范围：详见清单，结算以实际清洗次数为准。

3、采购方式：议价。

- 4、付款方式：每半年结算一次。项目结束后提交相关资料及发票后15个工作日内一次付款。

5、技术参数：

1）油烟主管道清洗：管道内无积油、油垢，管道壁干净、整洁。如管道出现漏油情况，需按采购人要求，及时进行补漏维修。

2）排烟风机：排烟风机清洗完后，风鼓、风叶无块状油垢，能见底漆；清洗后启动风机运转正常。

3）油烟净化器：净化器箱子内无块状油垢，净化器片无油泥，95%以上见原色，废油回收口不能有废油排出。

4）挡火板：挡火板表面光亮整洁，无积油及油滴，挡火板沟无积油。

5）排油烟管道：排烟管道清洗完后，烟道内壁无块状油垢，90%以上见铁皮色外表无积垢，内部无油渣、无挂油，不漏油。

6）排油烟罩：排烟罩手能触及部位表面无油污，光亮整洁；清洗完后无油泥95%以上见不锈钢。

7）灶台表面清洁，做到表面无油污，光亮整洁。清洗废弃物自行清理，不得污染周边环境。

6、注意事项：

1）乙方全面负责清洗的安全工作，包括人员安全和操作相关培训。有确保清洗人员的安全相应的措施。并为作业人员办理保险。实施过中如发生安全事故由供应商自行承担。

2）所有作业人员必须接受和遵守医院所制定的一系列规章制度和保安程序。

3）乙方清洗所使用的材料须符合环保与安全的规定，乙方应保证清洗后的设备在使用时不产生任何的安全隐患或设施异常。

4）乙方提前1周，向甲方提供清洗方案。包括清洗时间、清洗人员信息、清洗时间周期等。

5）乙方清洗废弃物自行清理，不得污染周边环境。

6）在清洗过程中，如有损坏医院设备须免费修复或按价赔偿。

7）清洗完毕后一周内供应商需向采购人提供纸质清洗报告（附带水印打卡的工作场景照片等信息）。

8）食堂清洗项目及次数暂定：

一层烹饪间、蒸煮间、小吃部、餐车消毒间两月一次清洗；

二层烹饪间、面点房、蒸煮间、洗消间、小吃部两月一次清洗；

食堂风幕机9只，一季度一次清洗。

9）膏药房清洗项目及次数暂定：

综合式油烟油雾净化器，高压电场净化机组16个，干式过滤器净化机组4个，设备电场清洗（指定使用高能清洗液2桶清洗电场）一季度一次清洗保养。

如增加次数单次价格按本次中标人单价即为合同执行价格。

- 售后服务要求：

- 1）每次清洗服务完成后，由甲方指定人员与乙方施工负责人员现场一起对服务进行验收，验收合格后,双方在乙方提供的验收单上签字确认。清洗质量必须符合中华人民共和国对该货物质量的检验标准及符合消防及卫生部门的相关检验验收标准；

2）验收合格后,1周内，乙方向甲方提供2份油烟管道清洗报告，包括管道内部情况、清洗前后照片等。

二、投标人资格：

- 1、投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定;

- 2、具有油烟管道清洗相应服务经营资质；

- 3、本项目不接受联合体参与投标。

三、报名的供应商须提供下列资料：

1、介绍信或授权委托书原件（加盖公章）；

2、营业执照复印件（加盖公章）；

3、委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

四、报名时间、地点及联系人

1、采购人信息

名    称：绍兴市中医院

地    址：绍兴市越城区人民中路641号

联系电话：（0575）89107151

项目联系人（询问）：樊科长

- 2、报名时间：截止至2025年2月14日9：00，报名时段每天上午8:00至12:00，下午14:00至17:00。

3、报名地点：绍兴市中医院9号室食堂二楼

五、投标截止时间、投标地点

1、投标截止时间2025年2月14日9：00。

2、投标地点：绍兴市中医院2号楼二楼204室

六、开标时间及地点

1、开标时间2025年2月14日9：00。

2、开标地点：绍兴市中医院2号楼二楼204室

七、评标方法：议价投标人或实质性响应招标文件的投标人有两家及两家以上时，综合考虑该采购项目的公司报价、采购成本和产品可靠性、先进性等因素确定供应商；只有一家时，采用单一来源采购方式确定供应商。（超过最高限价作无效标处理）

八、投标文件组成内容(投标文件一式三份)

1.法定代表人授权委托书 …………………………………………（页码）

2.法定代表人及其委托代理人的身份证（复印件）………………………（页码）

3.法定代表人身份证明书……………………………………………………（页码）

4.营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件………………（页码）

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………………（页码）

6.重大违法记录的声明 ………………………………………………………（页码）

7.廉政承诺书 ………………………………………………………………（页码）

8.供应商认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

9.供应商提供2022年1月1日以来完成采购项目同规模业绩合同的复印件

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

总报价书（开标一览表）（格式）

| 项目名称 | 清洗区域 | 一年清洗次数 | 单次参考价（元） | 单次投标报价（元） | 一年清洗次数*单次投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绍兴市中医院油烟管道清洗项目 | 食堂一层烹饪间、蒸煮间、小吃部、餐车消毒间 | 6 | 4000 |  |  |
|  | 食堂二层烹饪间、面点房、蒸煮间、洗消间、小吃部 | 6 | 3000 |  |  |
|  | 食堂风幕机9只 | 4 | 900 |  |  |
|  | 膏药房综合式油烟油雾净化器 | 4 | 1000 |  |  |
| 投标总价（人民币） |  | 大写： （ 小写： 元） |  |  |  |

注意事项：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，否则作无效投标处理。

2.采购人不接受有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，作无效投标处理。

3.供应商须按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

5.开表一览表中在小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件1

项目预算：按实结算，暂定为一层烹饪间、蒸煮间、小吃部、餐车消毒间；二层烹饪间、面点房、蒸煮间、洗消间、小吃部两月一次清洗；食堂9只风幕机一季度一次清洗

厨房排烟系统设备清单

| 序号 | 名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢排烟风管 | 8500*1600*500 | 组 | 1 |
| 2 | 不锈钢排烟风管 | 28500*1000*400 | 组 | 1 |
| 3 | 不锈钢排烟风管 | 30000*2250*500 | 组 | 1 |
| 4 | 不锈钢排烟风管 | 30000*1200*630 | 组 | 1 |
| 5 | 不锈钢排烟风管 | 35000*1440*500 | 组 | 1 |
| 6 | 不锈钢排烟风管 | 23500*600*400 | 组 | 1 |
| 7 | 排烟风柜 | 22kW | 台 | 1 |
| 8 | 排烟风柜 | 15kW | 台 | 1 |
| 9 | 不锈钢低空排放油烟净化器 | 55000风量 | 台 | 1 |
| 10 | 不锈钢低空排放油烟净化器 | 45000风量 | 台 | 1 |
| 11 | 不锈钢排烟风管 | 11000*720*500 | 组 | 1 |
| 12 | 不锈钢排烟风管 | 8500*1200*630 | 组 | 1 |
| 13 | 不锈钢排烟风管 | 20000*500*500 | 组 | 1 |
| 14 | 不锈钢排烟风管 | 8500*800*500 | 组 | 1 |
| 15 | 不锈钢排烟风管 | 8500*1600*630 | 组 | 1 |
| 16 | 不锈钢排烟风管 | 25000*1440*500 | 组 | 1 |
| 17 | 不锈钢排烟风管 | 8000*400*400 | 组 | 1 |
| 18 | 不锈钢排烟风管 | 17000*600*450 | 组 | 1 |
| 19 | 排烟风柜 | 15kW | 台 | 1 |
| 20 | 排烟风柜 | 7.5kW | 台 | 1 |
| 21 | 厨房排油烟风机 | 5# | 台 | 1 |
| 22 | 不锈钢低空排放油烟净化器 | 45000风量 | 台 | 1 |
| 23 | 不锈钢低空排放油烟净化器 | 25000风量 | 台 | 1 |
| 24 | 不锈钢低空排放油烟净化器 | 10000风量 | 台 | 1 |

备注：厨房排烟系统设备包含且不限于以上设备，请投标单位现场踏勘，以实际数字为准，如有超出不再增加费用。