绍兴市中医院煎药房油烟油雾净化器清洗保养项目

询价（议价）公告

一、项目概况：医院煎药房油烟油雾净化器清洗保养项目，欢迎具有相应产品、服务经营资质及具有履行服务能力的供应商参加该项目招标活动，有关事项公告如下：

- 项目名称：绍兴市中医院医院煎药房油烟油雾净化器清洗保养项目

- 项目预算：40000元。

- 服务时间：三年。

- 采购方式：议价。

- 付款方式:每年结算一次。项目结束后提交相关资料及发票后15个工作日内一次付款。

- 技术参数：1）综合式油烟油雾净化器（活性炭箱体，不含活性炭）型号：Z-EDP8-2，处理风量：80003/h；2）主要对附件1的产品进行清洗保养，一年清洗保养三次。3）本次报价应包括人工费、材料费、机械费、运输装卸费、包装费、检测费、保险、利润、税金、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。清洗保养包含设备的检修，以及保修期内静电机组内小零部件的免费更换如：高压电源、电场钨丝、绝缘陶瓷；其他活性碳等易耗品及使用过程中因机器故障需更换配件由院方自负。4）建议到现场踏看（联系人：王永钢15967581033）。

- 售后服务要求：符合国家及行业标准。

- 二、投标人资格：

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；

2.不接受联合体投标；

3.本项目的特定资格要求：具有油烟油雾净化器清洗保养相应服务资质；

4.法定代表人本人投标的，提供本人身份证明；法定代表人委托代理人投标的，提供法定代表人授权委托书加盖法人个人章及企业公章，以及委托代理人的身份证；

- 三、报名的供应商须提供下列资料：

- 1.介绍信或授权委托书原件（加盖公章）；

- 2.营业执照复印件（加盖公章）；

- 3.委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

- 四、报名时间、地点及联系人

- 1.采购人信息

- 名    称：绍兴市中医院

- 地    址：绍兴市越城区人民中路641号

- 联系电话：（0575）89107222

- 项目联系人（询问）：陈雄

- 报名时间：截止至2025年3月21日上午9:00，报名时段每天上午8:00至12:00，下午14:00至17:00。

- 3.报名地点：绍兴市中医院2号楼（总务科）

- 五、投标截止时间、投标地点

- 1.投标截止时间2025年3月21日上午9:00。

- 2.投标地点：绍兴市中医院2号楼二楼评标室。

- 六、开标时间及地点

- 1.开标时间2025年3月21日上午9:00。

- 2.开标地点：绍兴市中医院2号楼二楼评标室。

- 七、评标方法：议价投标人或实质性响应招标文件的投标人有两家及两家以上时，综合考虑该采购项目的公司报价、采购成本和产品可靠性、先进性等因素确定供应商；只有一家时，采用单一来源采购方式确定供应商。（超过最高限价作无效标处理）

- 八、投标文件组成内容(投标文件一式三份)

- 1.法定代表人授权委托书 ……………………………………（页码）

- 2.法定代表人及其委托代理人的身份证（复印件）……………（页码）

- 3.法定代表人身份证明书……………………………    ………（页码）

- 4.营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件…（页码）

- 5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………（页码）

- 6.重大违法记录的声明 ……………………………………… …（页码）

- 7.廉政承诺书 ………………………………………………… …（页码）

- 8.供应商认为需要的其他技术文件或说明………………………（页码）

- 9.供应商提供2022年1月1日以来完成同类项目销售合同的复印件（三例如有）

- 注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

- 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，否则作无效投标处理。

- 2.采购人不接受有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，作无效投标处理。

- 3.供应商须按本表格式填写，不得自行更改。

- 4.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

- 5.开表一览表中在小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。

- 供应商：（盖章）

- 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

- 日期：   年    月   日

总报价书（开标一览表）（格式）

项目名称：绍兴市中医院医院煎药房油烟油雾净化器清洗保养项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算上限价 | 投标单价 | 投标总价 | 三年总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式过滤器 （更换） | 4 | 个 | 550.00 |  |  |  |
| 2 | 超能清洗剂 | 2 | 桶 | 300.00 |  |  |  |
| 3 | 电场清洗 | 16 | 个 | 80.00 |  |  |  |
| 4 | 气液过滤网框 （更换） | 8 | 个 | 100.00 |  |  |  |
| 5 | 其他部位清洗保养 | 1 | 项 | 0.00 |  |  |  |
| 6 | 活性碳更换 (材料甲供) | 1 | 项 | 0.00 |  |  |  |
| 7 | 投标总报价 |  |  |  |  |  |  |

注意事项：

1.报价为整数，不保留小数。投标报价超过预算的（包括单项），作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：                法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：       年     月     日

附件1

综合式油烟油雾净器清洗保养项目清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式过滤器 | 4 | 个 | 更换 |
| 2 | 超能清洗剂 | 2 | 桶 |  |
| 3 | 电场清洗 | 16 | 个 |  |
| 4 | 气液过滤网框 | 8 | 个 | 更换 |
| 5 | 其他部位清洗保养 | 1 | 项 |  |
| 6 | 活性碳更换 | 1 | 项 | 材料甲供 |