## 目录
标段 | 产品名称 | 层次 | 产品参考规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 2年预算总金额（万元） | 备注
1 | 一次性使用吸引管路 | 国产 |  | 根 | 100 | 1200 | 12 | 样品
2 | 环氧乙烷气罐 | 国产 | 170g/瓶 | 瓶 | 254 | 240 | 6.2
说明： 1.样品递交至开标现场。

## 技术参数要求
标段1 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 材料：聚氯乙烯，聚乙烯，丙烯晴，丁二烯，苯乙烯共聚物
2 | 使用范围：与各种型号一次性使用外科贮血器配套，接在贮血器前端，吸引外科手术中失血，供自体血液回收用
3 | 开关：管路的开关应用非接触式的夹具或流量调节器
4 | 灭菌方式：环氧乙烷
5 | 作用过程：接在贮血器前端，吸引外科手术中失血，供自体血液回收用
6 | 抗变形：管路在最大负压-30kPag下应无明显影响其功能的变形
▲7 | 能与医院现有美国血液自体血液回收机（CSE-EW-CM）配套使用，非原装产品提供第三方相应的兼容性说明
标段2 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 罐体材质：气罐为铝合金罐体
2 | 环氧乙烷含量：净重170克±6克
3 | 有效期：≥3年
4 | 唯一性：每个气罐都具有唯一的二维码
5 | 安全性：每个气罐都带有安全保护帽
6 | 存储条件：可于室温下存储
▲7 | 适配于3M环氧乙烷灭菌器(型号GS8)，非原装产品提供第三方相应的兼容性说明
8 | 环氧乙烷的质量分数不低于99.95%
9 | 水的质量分数不高于0.01%
10 | 二氧化碳的质量分数不高于0.001%
11 | 酸（以乙酸计）的质量分数不高于0.002%
12 | 醛（以乙醛计）的质量分数不高于0.003%