## 目录
标段 | 产品名称 | 层次 | 产品参考规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 2年预算总金额（万元） | 备注
1 | 粪便分析仪专用采集杯 | 国产 |  | 只 | 3 | 36000 | 32.5
| 大便隐血（FOB）检测试剂盒（胶体金法） | 国产 |  | T | 2 | 36000
| 样本稀释液 | 国产 |  | L | 277.4 | 520
说明： 1.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项； 2.标段2需提供配套设备。

## 技术参数要求
标段1 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
▲1 | 检测速度：综合检测速度≥75标本/小时
2 | 检测通道：双通道
3 | 报告格式：性状理学报告，细胞及虫卵以***/HP或“+”或“-”报告，金标以“+”或“-”报告
▲4 | 显微镜物镜：双物镜，全自动一键对焦功能
5 | 摄像头：≥200万像素
▲6 | 镜检图片：有多图可自由选择，四幅图片整合一张整图一齐审核，四幅图片与生物显微镜40倍镜大小一致；彩色图片
7 | 理学检测：自动拍摄样本性状，具备初步自动分析颜色与性状的功能
8 | 有形成分检测：检测红细胞、白细胞、虫卵等成分；数字影像软件技术自动识别初筛正常粪便标本，并能进行自动识别红细胞与白细胞等的提示功能
▲9 | 隐血化学物质检测：粪便金标隐血仪器可自动定性识别检测，无需人工判读。（要求提供CFDA检测报告证明）
10 | 细菌学检测：胃幽门杆菌的自动判读检测
11 | 病毒学检测：肠道腺病毒、轮状病毒自动判读检测
12 | 送样装置：轨道式送样≥50个标本，自动进样盘有密封罩密封
13 | 急诊功能：特设急诊位，急诊标本随到随测
14 | 金标检测功能：有多个卡合，一次吸样可以同时检测多个金标项目，可同时根据不同需求随意编辑不同项目，最多可放置单个项目≥150个测试卡
15 | 复检功能：软件有自动复检功能
16 | 图谱功能：具有图谱功能，能制做图谱
17 | 采集杯：密封性更好的“硅胶”采集杯，三腔体设计，双层滤网有集卵功能；采集盒为方型，易固定，易扫条形码
18 | FOB卡：仪器生产厂家原厂品牌FOB卡作为配套，有质控
19 | 隐血实验报告模式：以梯度的定性报告模式，即“+”至“++++”
20 | 通讯与条码：具备双向LIS功能，主机内置条码仪，另外外置条码仪