## 目录
标段 | 产品名称 | 层次 | 产品参考规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 2年预算总金额（元） | 备注
1 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 国产 | 1.0ml，1支 | 盒 | 2800 | 10 | 28000 | 分子量≥200万道尔顿
| 注射用透明质酸钠复合溶液 | 国产 | 1.5ml，1支 | 盒 | 1400 | 20 | 28000 | 分子量≥120万道尔顿
| 注射用透明质酸钠复合溶液 | 国产 | 2.5ml，1支 | 盒 | 700 | 100 | 70000 | 分子量≥60万道尔顿
2 | 耳温套1 | 进口 |  | 只 | 0.8 | 100000 | 80000 | 样品
| 耳温套2 | 国产 |  | 只 | 0.8 | 12500 | 10000 | 样品
3 | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维 | 国产 | 2mg/瓶 | 瓶 | 1980 | 40 | 79200
4 | 特尖刀片 | 国产 | 11#，100片 | 盒 | 270 | 20 | 5400 | 样品
| 美容缝线（丙纶线） | 国产 | 7-0、6-0、5-0、4-0、3-0、2-0、0、1（圆针、三角针），25包 | 盒 | 2300 | 20 | 46000 | 样品
| 美容缝线（锦纶线） | 国产 | 7-0、6-0、5-0、4-0、3-0（圆针、三角针），25包 | 盒 | 1700 | 20 | 34000 | 样品
| 美容缝线（可吸收PGA线） | 国产 | 6-0、5-0、4-0、3-0、2-0、0、1、2（圆针），25包 | 盒 | 1375 | 20 | 27500 | 样品
| 美容缝线（可吸收PDO线） | 国产 | 6-0、5-0、4-0、3-0、2-0、0、1、2（圆针），20包 | 盒 | 4000 | 20 | 80000 | 样品
5 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 国产 | （1.0ml、2.0ml：24mg）、（1.0ml、1.5ml：18mg）、（1.0ml:20mg），1支 | 盒 | 1680 | 40 | 67200
| 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 国产 | 1.0ml、3.0ml：36mg，1支 | 盒 | 2580 | 20 | 51600
| 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 国产 | 1.0ml：Ⅲ型，1支 | 盒 | 2980 | 20 | 59600
| 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 国产 | 1.0ml、15mg L型，1支 | 盒 | 6800 | 20 | 136000
6 | 一氧化氮检测器 | 国产 | ADN1102 | 只 | 160 | 960 | 153600
说明： 1.层次中标注进口，指允许进口产品参加申报； 2.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项； 3.样品递交至开标现场。

## 技术参数要求
标段1 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 主要成分：非交联透明质酸钠、三种氨基酸、L-肌肽，维生素B2
2 | 透明质酸钠分子量≥60万道尔顿
▲3 | 非交联透明质酸含量：5.5-6.5mg/ml
4 | 氨基酸成分：包含甘氨酸≥0.1mg/ml，丙氨酸≥0.1mg/ml，脯氨酸≥0.2mg/ml
▲5 | 维生素B2成分含量：≥5.00μg/ml
▲6 | L-肌肽成分含量：≥2.00mg/ml
7 | 外观：无色透明、均质凝胶状液体，无肉眼可见异物
8 | pH值范围：6.5 - 7.5
★9 | 产品类别：III类医疗器械 适应症：促进皮肤的修复和再生、抗氧化、促进胶原再生、改善毛孔粗大状态,在改善色素的同时改善面部炎症、皱纹
10 | 包装材料：采用医用级别的预灌封注射器，确保包装的密封性、稳定性与相容性，防止产品泄漏与污染
11 | 包装规格：每支包装应配备合适规格的针头，针头规格：包含但不限于30G
标段2 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 耳温套1
1.1 | 支持成人、小儿、新生儿病人耳道温度的测量
1.2 | 测量范围：≥35.0℃～42.0℃
1.3 | 测量时间：≤2s
1.4 | 测量精度：≤±0.2℃
▲1.5 | 产品能与医院现有耳温仪（品牌：伟伦 型号：PRO6000）配套使用，非原装产品提供第三方相应的兼容性说明
2 | 耳温套2
2.1 | 支持成人、小儿、新生儿病人耳道温度的测量
2.2 | 测量范围：≥35.0℃～42.0℃
2.3 | 测量时间：≤2s
2.4 | 测量精度：≤±0.2℃
▲2.5 | 产品能与医院现有耳温仪（品牌：迈瑞 型号：M09G）配套使用，非原装产品提供第三方相应的兼容性说明
标段3 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
▲1 | 预期用途：用于面部真皮组织填充以纠正额部动力性皱纹（包括但不限于眉间纹、额头纹和鱼尾纹）
★2 | 产品类别：III类医疗器械
▲3 | 成分：重组III型人源化胶原蛋白，由重组III型人源化胶原蛋白单一成分构成，其氨基酸序列与人体III型胶原蛋白功能区一致
标段4 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 刀片
1.1 | 手术刀片采用GB/T 1299-5-2014中规定的T10碳钢材料或Cr06不锈钢材料制造。刀片表面粗糙度Ra值应≤0.4μm，切削刃面的表面粗糙度Ra值应≤0.8μm
▲1.2 | 使用性能：刀片刃口锋利，其切割力应不大于0.80N。刀片硬度不小于750HV10。刀片有良好弹性，经弹性试验后应无断裂和明显的变形现象（提供产品说明书）
1.3 | 刀片经辐射进行灭菌，以无菌方式提供
2 | 美容缝线（丙纶线）, 带针。美容缝线（锦纶线）, 带针
2.1 | 适用范围：人体组织缝合（包括皮肤缝合、减张缝合、显微外科手术缝合）
2.2 | 缝线材质：非可吸收材质，缝线规格：≥5种
2.3 | 缝针材质：3Cr13不锈钢材料，符合YB/T 5219-1933规定，针尖无虚尖，无弯钩，真孔和针槽光洁居中，缝针刺穿力、切割力等均符合产品技术要求，具有良好的弹性和韧性
2.4 | 产品以无菌方式提供
2.5 | 缝针规格：圆针、三角针
3 | 可吸收缝线(聚乙醇酸)，带针（圆针）
3.1 | 产品中缝针由3Cr13等合适材料制成，针体粗糙度Ra值不大于0.8μm，硬度不小于490HVa0.2
3.2 | 产品中缝线的化学成分是聚乙醇酸，化学式为(C₂H₂O₂)。缝线由多股编织而成，缝线表面涂有己内酯和硬脂酸盐的共聚物涂层
3.3 | 产品以无菌方式提供
4 | 可吸收缝线（聚对二氧环己酮），带针（圆针）
4.1 | 产品中缝针是以gb/t4240规定对牌号sus304等合适材料制成，采用硅涂层
4.2 | 产品中缝线是由聚对二氧环己酮材料制成对一种单丝结构，缝合染紫色或不染色，缝线无涂层
4.3 | 产品以无菌方式提供
标段5 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶
1.1 | 产品成分：交联透明质酸钠12.00~20.00mg/mL；盐酸利多卡因≥3.00mg/mL；游离透明质酸钠≥2.00mg/mL；磷酸盐缓冲液：氯化钠≥9.00mg/mL、磷酸二氢钠≥0.05mg/mL、磷酸氢二钠≥0.22mg/mL、注射用水余量
▲1.2 | 本品为含透明或半透明颗粒的黏稠混悬液，包装于由锥头帽封口的一次性玻璃注射器内
▲1.3 | 适用范围:该产品用于面部真皮组织浅层、中层至深层注射以纠正静态额部皱纹、中重度鼻唇部皱纹等
★1.4 | 产品类别：III类医疗器械
2 | 注射用交联透明质酸钠凝胶
2.1 | 产品成分：交联透明质酸钠；游离透明质酸钠2.00~200mg/mL；盐酸利多卡因≥3.00mg/mL；磷酸盐缓冲液：氯化钠≥9.00mg/mL、磷酸二氢钠≥0.05mg/mL、磷酸氢二钠≥0.22mg/mL、注射用水余量
▲2.2 | 本品为含透明或半透明颗粒的黏稠混悬液，包装于由锥头帽封口的一次性玻璃注射器内
▲2.3 | 适用范围：用于面部真皮组织中层至深层注射以纠正中重度鼻唇部皱纹
★2.4 | 产品类别：III类医疗器械
标段6 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
★1 | 产品能与医院现有纳库仑呼气分析仪（型号：SUNVOU-CA2122）配套使用，或耗材提供配套设备
2 | 采样过滤要求
2.1 | 吸入过滤器含高锰酸钾/活性炭/N99纤维层，需过滤NO等有害气体与细菌病毒等微生物，严防交叉感染
2.2 | 呼出过滤器含N99纤维层与湿化层，严防细菌病毒等微生物进入体内
3 | 性能指标要求
▲3.1 | NO测试范围:≥0ppb-3000ppb，提供证明材料
▲3.2 | CO测试范围:≥0ppm-250ppm，提供证明材料
4 | 准确性要求(与标准配气的比较)
4.1 | 呼气NO：当测定值＜50ppb ,误差＜±3ppb；当测定值≥50pp；误差＜±10%
4.2 | 呼气CO：当测定值≤20ppm；误差＜±2ppm；当测定值＞20ppm，误差＜±10%